福建省应急管理厅“安全生产月”活动

宣传品询价表

为做好第22个全国“安全生产月”活动宣传品采购工作，突出安全生产月“人人讲安全 个个会应急”主题，我厅采购一批家庭消防应急器材做为宣传品，用于提高市民安全意识和应急物资保障。宣传品要保质保量，符合国家相关强制性认证标准，欢迎具备资质的公司积极参与，并按下列项目内容和技术参数要求提供商品规格（附图片）和报价。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** | **商品规格** | **报价（万元）** |
| 1 | PVC包袋 | 超透明PVC包袋，依据要求定制包袋封面内容 | 个 | 2000 |  |  |
| 2 | 简易式水基型灭火器 | 1. 灭火器的型号规格和灭火剂的种类：MSWJ950;水系灭火剂 S-3-AB(-10℃) 2. 灭火级别和灭火种类： 0.5A 13B E 5F 3、使用温度范围：0℃～+55℃ 4、警告用语：有 5、灭火器出厂或生产日期：有 6、保质期：2年 7、提供相应检验报告（国家级）及国家强制性认证证书 8、符合GA86-2009《简易式灭火器》 | 瓶 | 2000 |  |  |
| 3 | 灭火毯 | 1、型号规格:MJT1000X1000 2、提供相应检验报告（国家级） | 张 | 2000 |  |  |
| 4 | 家用LED手电 | 1、锂电池充电 2、LED灯珠 3、三种灯光模式（强光、弱光、爆闪） 4、主体结构件：铝合金材质 | 套 | 2000 |  |  |
| 5 | 口哨 | 1、主体材质：不锈钢材质 2、配戴绳 | 个 | 2000 |  |  |
| 6 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1、产品名称及型号：过滤式消防自救呼吸器 TZL30B 2、产品有效期：3年 3、额定防护时间：30min 4、提供相应检验报告及国家强制性认证证书 5、符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》 | 个 | 2000 |  |  |
| **初步报价合计：人民币 元。** | | | | | | |

公司名称（盖公章）：

联系人： 联系方式：

**特别说明：该报价仅作为确定招标控制价的参考，不作为确定中标单位以及中标价格的依据。中标单位和中标价格将依照我厅在后续招标中另行确定。**