福建省应急管理厅视频监控升级改造项目采购控制价报价表

公司名称（盖章）：                                                                     年   月   日

| 序号 | 品目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多摄警戒网络摄像机 | 多向警戒摄像机：多向双目相机采用双镜双手动云台，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 应用场景：广泛适用于人行通道、公园、景区、街道、小区外围等复杂场景 支持智能资源模式切换：Smart事件（周界） Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 图像相关：最高分辨率可达400万像素（2688 × 1520），并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 | 台 | 18 |  |  |
| 2 | 星光智能网络摄像机 | 半球星光智能网络摄像机：Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅 支持透雾、支持宽动态120dB | 台 | 43 |  |  |
| 3 | 4K高密度NVR系列 | 4U机架式36盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源，存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘，支持全局热备盘 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 综合安防一体机 | 【授权包含】：基础包、视频监控、智能文搜、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、智能监控、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，100个文搜监控点、50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 解码能力：8×1080P | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 企业级监控硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 支持5年质保服务 | 块 | 24 |  |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 网管型千兆POE交换机(48千兆POE电+4万兆光) 主机固化4端口万兆，交换缓存16Mbit，内存512MB 支持802.3at/POE+供电标准。 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 超六类网线 | 屏蔽结构：双屏蔽；性能等级：Cat6；传输速率：1000MHz；产品标准：YD/T1019-2013；功能：屏蔽双绞线。 | 箱 | 26 |  |  |
| 8 | 安装调试及辅材 | 室内外点位安装，安装调试节点，视频上墙调试服务，尾纤，摄像头支架等。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

联系人：                     联系电话：